REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA ISPOSTAVA U MALOM LOŠINJU

KLASA: UP/I 350-05/17-03/16

URBROJ: 2170/1-03-05/5-18-7

Mali Lošinj, 13. travnja 2018.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, rješavajući po zahtjevu trgovačkog društva VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., OIB 55232800223, iz Cresa, Turion 20a, zastupanom po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Sanji Iveglija Čorak,  zaposlenoj u društvu „INSTITUT IGH“ d.d. Zagreb, RC Rijeka, Kukuljanovo 182/2, na temelju odredbe članka 115. i 125. Zakona o prostornom uređenju  („Narodne novine", br. 153/13 i 65/17),  izdaje

LOKACIJSKU DOZVOLU

Izdaje se lokacijska dozvola za izgradnju kanalizacijske mreže odvodnje sanitarnih otpadnih voda te rekonstrukciju-dogradnju vodoopskrbne mreže naselja Osor, na dijelovima k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1 i č.zgr. 161, te na obalnoj i podmorskoj komponenti pomorskog dobra, sve u k.o. Osor, investitoru društvu VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., iz Cresa, Turion 20a.

Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi građevinsku dozvolu prema odredbama Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13  i 20/17).

Ova lokacijska dozvola vrijedi dvije godine od dana njene  pravomoćnosti u kojem roku  je potrebno postupiti sukladno članku 150. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine", br. 153/13). Konačnost i pravomoćnost treba potvrditi kod tijela koje je izdalo ovu  lokacijsku dozvolu.

Lokacijska dozvola izdaje se uz sljedeće lokacijske uvjete:

1. Oblik i veličina građevinske čestice odnosno obuhvat zahvata u prostoru: Zahvat u prostoru je jedna od cjelina Sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Nerezine za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture, oznake aglomeracije: 22016-AGL C/L, zajedničke oznake projekta: IP-14673/17-P1 OSOR, a definiran je idejnim projektom broj:73330-29/2017, oznake mape 1/1, koji je u travnju 2017. godine izradila i ovjerila glavna projektantica, ovlašteni inženjer građevinarstva, Sanja Iveglija Čorak, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1395, iz Instituta IGH d.d., Regionalnog centra Rijeka, Odjela za hidrotehniku i ekologiju, Kukuljanovo 182/2.

Planirani zahvat u prostoru odnosi se na:

- izgradnju kanalizacijske mreže ukupne dužine trase 2731 m, za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Osor sa spojem za kamp Bijar te crpnom stanicom CS Osor 1 kojom će se prikupljene otpadne vode naselja Osor i kampa Bijar tlačnim cjevovodima položenim po morskom dnu kod osorskog mosta, prebacivati u planirani kanalizacijski sustav područja P2 – Nerezine te dalje do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Nerezine koji su predmetom drugih vezanih projekta sustava aglomeracije Nerezine,

-  rekonstrukciju-dogradnju dijela transportnog vodovodnog cjevovoda koji prati državnu cestu D100 i javne vodoopskrbne mreže naselja Osor, u zajedničkom kanalu paralelno s trasama kanalizacijske mreže, u ukupnoj dužini cca 2389 m.

Planirane trase gravitacionih vodova prolaze uz državnu cestu D 100 (zaštitnom pojasu ceste-bankini), u trupu državne ceste D 100, unutar javnih površina-ulica povijesne jezgre Osora, spajaju se na CS Osor 1 kod osorskog mosta na creskoj strani, odakle nastavljaju tlačni vodovi koji se polažu po dnu mora i prelaze kanal između otoka Cresa i Lošinja radi priključenja na planirani kanalizacijski sustav područja P2 – Nerezine na otoku Lošinju, koji je predmetom drugog projekta.

Obzirom na karakter ukopane linearne građevine kojom se ne mijenja način uporabe parcela i javnih cesta i ulica kojima prolazi, građevinsku česticu nije potrebno formirati. Površina i oblik katastarskih čestica u obuhvatu zahvata, odgovara njihovim postojećim katastarskim stanjima u k.o. Osor. Položaj predmetne građevine na navedenim česticama prikazan je u grafičkom dijelu idejnog projekta.

2.  Namjena građevine: građevina komunalne infrastrukture koja je dio  vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali i Veli Lošinj, odnosno aglomeracije Nerezine, koja uključuje izgradnju sanitarne kanalizacije radi unapređenja zaštite okoliša i osiguranje odvodnje sanitarnih otpadnih voda u skladu s prihvaćenom koncepcijom odvodnje te rekonstrukciju postojeće vodoopskrbne mreže.

3. Veličina i građevinska (brutto) površina građevine: Obzirom da se radi o infrastrukturnoj građevini sa instalacijama i podzemnim građevinama ne utvrđuju se koeficijenti izgrađenosti i iskorištenosti građevinske čestice. Ukupna dužina trase planirane kanalizacijske mreže za odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Osor sa spojem za kamp Bijar te crpnom stanicom CS Osor iznosi 2731 m, i kapaciteta je 1310 ES (ekvivalenta stanovnika), odnosno 60 stalnih stanovnika, 500 potencijalnih turista u privatnom smještaju i 750 kampista. Duljina trase rekonstrukcije-dogradnje dijela transportnog vodovodnog cjevovoda i javne vodoopskrbne mreže naselja Osor, u zajedničkom kanalu paralelno s trasama kanalizacijske mreže, iznosi cca 2389 m. CS Osor 1 planirana je kao ukopana građevina u mokroj izvedbi, na platou uz obalu kod osorskog mosta, na k.č. 61/3 i 610 k.o. Osor. Planirana crpna stanica razvedenog je tlocrta maksimalne širine i dužine okvirnih dimenzija 8,12 x 10,45 metara, a sastoji se od ulaznog okna, okna za smještaj crpne stanice, zasunskog okna, retencijskog bazena, te odvojenog zasunskog vodovodnog okna za transportni cjevovod. Veličina i građevinska površina građevina u zahvatu prikazana je u grafičkom dijelu idejnog projekta.

4. Smještaj građevina na parceli odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru: U obuhvatu zahvata nalazi se postojeći transportni vodoopskrbni cjevovod te vodoopskrbna mreža naselja Osor. Naselje Osor nema izgrađenu kanalizaciju odvodnje otpadnih voda. Planirani zahvat predviđen je na  k.č. 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 62, 570, 1017/1, 1080/3, 1087/1, 1087/3, 1088/3, 1089, 1090/1, 1091, 1092/1, 1092/2, 1093/1, 1104/1, 1830/1, 1833/1, 1834/1 i č.zgr. 161, te na obalnoj i podmorskoj komponenti pomorskog dobra, sve u k.o. Osor, a obzirom da su sve planirane građevine ukopane i ne mijenjaju način uporabe javnih i drugih površina kojima prolaze,  nije predviđena promjena katastarskog stanja, odnosno formiranje  posebnih građevinskih čestica građevina u obuhvatu zahvata. Smještaj građevina na parcelama, odnosno obuhvatu zahvata prikazan je u grafičkom dijelu idejnog projekta.

5. Uvjeti za oblikovanje građevine:  Za sam zahvat u prostoru nema posebnih zahtjeva za oblikovanjem već samo za pravilnim, ispravnim  i kvalitetnim dimenzioniranjem, poštivanjem projektiranih tehničkih zahtjeva za građevinu, a radovi ugradnje te saniranja okoliša, kao i samih građevinskih čestica zahtijevaju posebnu pažnju.

Svi nadzemni dijelovi instalacija moraju biti izvedeni tako da ne ometaju osnovnu funkciju izvedene građevine ali isto tako ne smiju ometati niti osnovnu funkciju prostora u kojem se izvode radovi. Potporne i obložne zidove rješavati kamenim završnim oblogama po uzoru na postojeći uzorak suhozida. Parterne površine na kolnim (državnim, županijskim i nerazvrstanim) prometnicama izvesti kao asfaltirane površine u skladu s posebnim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole. Kamena opločenja ulica i trgova povijesne jezgre Osora potrebno je prije izvođenja radova detaljno dokumentirati, prilikom izvođenja radova pažljivo, ručno odizati te ga po završnim radovima što točnije vraćati na iste položaje, sve prema uvjetima i uz nadzor konzervatora.

6. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti: Za predmetnu građevinu nije potrebna primjena propisa iz domene koja je određena Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti grarađevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti («Narodne novine», br. 151/05). Prilikom povrata u prijašnje stanje javnih površina treba izbjegavati pojavu denivelacija-izbočina na parteru.

7. Uvjeti za uređenje građevinske čestice osobito zelenih i parkirališnih površina: Tijekom izvedbe radova, a poglavito kod završnih radova potrebno je u potpunosti poštivati načelo o nenarušavanju prirodnog i urbanog okoliša. Teren oko građevina treba urediti tako da se ne poremeti prirodno otjecanje vode na štetu susjednih zemljišta i građevina. Postojeće suhozide i kamena opločenja maksimalno sačuvati. Na dijelovima trase na kojima postoje suhozidne strukture ili kameno popločenje koje treba prethodno ukloniti, potrebna je pažljiva ručna demontaža i pohrana materijala zbog ponovne, istovjetne ugradnje nakon radova iskopa. Prekope javnih prometnica vratiti u prijašnje tehnički ispravno stanje. Obzirom na vođenje  najvećeg dijela kanalizacijskog sustava po trasama postojećih javnih cesta i ulica, te karakter građevine na kojoj prisutnost ljudi nije potrebna, radi eventualnih uklanjanja kvarova, osiguran je adekvatan pristup komunalnih vozila. Postojeće visoko raslinje unutar obuhvata zahvata maksimalno sačuvati. Investitor je dužan po završetku radova dovesti područje zahvaćeno građenjem u prijašnje tehnički ispravno stanje, posebno vodeći računa o popravku postojećih cestovnih i pješačkih površina, gromača i ogradnih zidova .

8.  Način i uvjeti priključenja građevinske parcele na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu:

Građevina se kao dio aglomeracije Nerezine za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture, oznake aglomeracije: 22016-AGL C/L, zajedničke oznake projekta: IP-14673/17-P1 OSOR priključuje na planiranu i projektiranu komunalnu infrastrukturu kako je i prikazano idejnim projektom ove dozvole. Zahvat  je najvećim dijelom planiran pored ili  u trupu javnih cesta i ulica, ili u njihovoj neposrednoj blizini, pa je priključenje planiranih građevina na javno prometnu površinu time omogućeno u cijeloj planiranoj trasi. Uvjeti priključenja crpne stanice Osor 1 na elektroenergetsku mrežu definirani su od strane nadležnog operatera distribucijskog sustava.

9.   Mjere zaštite okoliša:  Kod izvođenja radova moraju se poštivati sve mjere zaštite na radu i očuvanja okoliša. Okoliš građevine urediti u skladu s njegovom namjenom. Postojeće visoko zelenilo u obuhvatu zahvata obavezno sačuvati. Prilikom izvođenja radova sav zemljani materijal deponirati na privremenu deponiju gradilišta radi povrata nakon izvedenih radova, kao i sav kvalitetan građevinski kamen. Privremena deponija treba biti prije tehničkog pregleda uređena i dovedena u uredno stanje. Ne smiju se zauzimati poljoprivredne površine za deponiranje materijala. Sve ogradne zidove (gromače) vratiti u ispravno stanje.  Obzirom  na korištenje mehanizacije, različitih građevinskih i pogonskih sredstava, potrebno je organizirati gradilište, odnosno svaku radnu površinu na način da nepažnjom ne bi u okoliš dospjele štetne i opasne tvari, te je nužno provoditi stalan i kvalitetan nadzor. Višak materijala treba deponirati na deponiju određenu prema posebnoj gradskoj odluci a sukladno važećim pravilnicima o zbrinjavanju građevinskog otpada, a osobito se to odnosi na građevinski otpad koji se ne smije deponirati u sklopu gradilišta.

10.  Ostale mjere zaštite: Uvidom u Prostorni plan uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 25/15, 32/15 i 32/16) utvrđeno je da za predmetni zahvat nisu predviđene druge mjere zaštite.

Utvrđuju se  mjere zaštite, a koje se odnose na zaštitu postojećih instalacija u zoni zahvata. Prije daljnjeg projektiranja, a svakako prije početka radova sa svim vlasnicima infrastrukturnih građevina izvršiti označavanje postojećih instalacija kako podzemnih tako i nadzemnih, koje bi mogle biti oštećene, ili koje je potrebno privremeno ili trajno izmjestiti. Po potrebi izvršiti probne iskope radi utvrđivanja točnih pozicija i dubina ukopanih instalacija. Obzirom na važnost prometnice D100, potrebno je tijekom izvođenja radova osigurati kontinuirano odvijanje prometa, a privremenu regulaciju prometa tijekom izvođenja radova potrebno je definirati glavnim projektom. Na prometnim površinama, postaviti zaštitne ograde sa obje strane rova uzdužno uz trasu kanala, te mostove za prijelaz vozila i pješaka preko iskopanog rova. Period građenja ograničiti sukladno odluci o komunalnom redu Grada Malog Lošinja. Optimalno organizirati gradilište. Obzirom na važnost prometnice D100, potrebno je tijekom izvođenja radova osigurati kontinuirano odvijanje prometa, a privremenu regulaciju prometa tijekom izvođenja radova potrebno je definirati glavnim projektom. Također treba primijeniti i sve mjere zaštite koje su propisane posebnim uvjetima koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole.

11. Posebni uvjeti tijela i osoba prema posebnim propisima:

Utvrđeni su u postupku izdavanja lokacijske dozvole sljedeći posebni uvjeti tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima a koji su sastavni dio ove lokacijske dozvole:

- Posebni uvjeti Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Klasa: 361-03/17-01/4575, Urbroj: 376-10-17-2  od 6. srpnja 2017. godine,

- Posebni uvjeti HEP – operatera distribucijskog sustava d.o.o. "Elektroprimorje" Rijeka, Pogon Cres-Lošinj broj: 401204-16749/17DG od 17. srpnja 2017. godine,

- Posebni uvjeti građenja MUP-a, PU Primorsko-goranske Rijeka, Sektora upravnih, inspekcijskih i poslova, Inspektorata unutarnjih poslova broj: 511-09-21/1-3660/2-2017.TS od 13. srpnja 2017. godine,

- Sanitarno-tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke Klasa: 540-02/17-03/4765, Urbroj: 534-07-4-4-8/8-17-2 od 14. kolovoza 2017. godine, izdani od strane  Ministarstva zdravstva, Uprave za sanitarnu inspekciju, Sektora županijske sanitarne inspekcije, Službe za Istru i Primorje, Ispostave Rijeka,

- Posebni uvjeti Vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. Cres, broj: VIO-03/17-124/2-I od 8. srpnja 2017. godine,

- Rješenje Hrvatskih Voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka, Klasa: UP/I 325-01/17-07/0003415, Urbroj: 374-23-1-17-4 od 20. srpnja 2017. godine,

- Očitovanje Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije, Rijeka Klasa: 350-05/17-01/135, Urbroj: 2170-02-06-17-2 od 5. srpnja 2017. godine, da nisu potrebni posebni uvjeti, jer u zoni obuhvata ova uprava nema cesta u njihovoj nadležnosti,

- Suglasnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave sigurnosti plovidbe, Lučke kapetanije Rijeka, izdana pod brojem Klasa: UP/I 360-01/17-01/42, Urbroj: 530-04-4-2-2-17-2 od 04. srpnja 2017. godine,

- Uvjeti Hrvatskih cesta, klasa: UP/I-340-09/17-08/302, urbroj: 345-931/326-2017-2 od 17. srpnja 2017.g.

- Posebni uvjeti Grada Malog Lošinja Klasa:363-01/17-01/13, Ur.broj:2213/01-01-17-2 od 18. Srpnja 2017. godine.

- Posebni uvjeti Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Klasa: 612-08/17-23/3325, Urbroj: 532-04-02-11/12-17-2 od 11. rujna  2017. godine.

12. Ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja za zahvat u prostoru: Nema ostalih uvjeta iz dokumenta prostornog uređenja temeljem kojeg se izdaje lokacijska dozvola.

13.  Uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (uklanjanje postojećih građevina, sanacija terena, fazno građenje pojedinih cjelina, obveza ispitivanja tla i sl.) :

Nije predviđena fazna izgradnja.

Ova lokacijska dozvola je utvrđena na temelju Odluke o usvajanju Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 25/15, 32/15 i 32/16).

Sastavni dio ove lokacijske  dozvole su i :

- idejni projekt zajedničke oznake: IP-14673/17-P1 OSOR, elaborat broj:73330-29/2017, oznake mape 1/1, koji je u travnju 2017. godine izradila i ovjerila glavna projektantica, ovlašteni inženjer građevinarstva, Sanja Iveglija Čorak, dipl.ing.građ., broj ovlaštenja G 1395, iz Instituta IGH d.d., Regionalnog centra Rijeka, Odjela za hidrotehniku i ekologiju, Kukuljanovo 182/2,

-posebni uvjeti i prethodne suglasnosti navedeni u  točki 11. ove dozvole,

-rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I 351-03/16-08/52, Urbroj: 517-06-2-2-2-16-11 od 8. srpnja 2016. godine, o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.

O b r a z l o ž e n j e :

Investitor, društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. iz Cresa, Turion 20A,  zastupan po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Sanji Iveglija Čorak,  zaposlenoj u društvu „INSTITUT IGH“ d.d. Zagreb, RC Rijeka, Kukuljanovo 182/2, podnio je 19. listopada  2017. godine zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru  naveden u točki I. izreke ove dozvole.

Pravni interes za namjeravani zahvat u prostoru dokazan je pozivom na odredbe članka 22.  Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14).

Zahtjevu je priloženo:

- tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj podlozi, elaborat iz

točke 1. ove lokacijske dozvole

-izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta sa prostorno planskom

dokumentacijom s potpisom i otiskom pečata u originalu

- punomoć za zastupanje u ovoj upravnoj stvari,

- posebne uvjete iz točke 11,

- upravnu pristojbu.

Zahtjev je osnovan.

U provedenom postupku utvrđeno je sljedeće:

Traženi zahvat u prostoru, sukladan je uvjetima za provedbu utvrđenim u poglavlju 5.3  Prostornog plana uređenja Grada Maloga Lošinja (Službene novine PGŽ 13/08, 13/12, 26/13, 5/14, 25/15, 32/15 i 32/16), a osobito člancima 215.- 224., kao i kartografskim prikazima iz toga plana.

Nadalje, uvidom u idejni projekt iz točke 1. izreke ove lokacijske dozvole, te  Posebne uvjete pravnih osoba s javnim ovlastima određene prema posebnim propisima navedenim u  točki 11. izreke ove lokacijske dozvole koji su pribavljeni u postupku, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima i posebnim propisima značajnim za izdavanje ove lokacijske dozvole.

Prema Rješenju  Ministarstva zaštite okoliša i prirode Klasa: UP/I 351-03/16-08/52, Urbroj: 517-06-2-2-2-16-11 od 8. srpnja 2016. godine, za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, niti provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U skladu sa člankom 141. stavkom 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17), strankama je pružena mogućnost uvida u spis predmeta, prema odredbi članka 142. Zakona, objavom javnog poziva na mrežnim stranicama ovog upravnog tijela, na oglasnoj ploči i izlaganjem na nekretnini za koju se izdaje lokacijska dozvola, kako je to predviđeno člankom 143. istog Zakona. Pozivu na uvid u idejni projekt se nije odazvao nitko. U pozivu je navedeno da se lokacijska dozvola može izdati i ako se stranke ne odazovu pozivu.

Prilikom izlaganja javnog poziva na lokaciji zahvata u prostoru utvrđeno je da radovi nisu započeti, da je područje zahvata uređeno na način koji propisuje Zakon o prostornom uređenju, te da nema zapreka za izdavanje predmetne dozvole.

Nakon ovako provedenog postupka te na temelju navedenog činjeničnog stanja i ispunjenih uvjeta za primjenu članka 146. Zakona o prostornom uređenju, riješeno je kao u izreci.

Upravna pristojba za zahtjev plaćena je prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16), i to opća pristojba u iznosu od 70 kn , prema tarifnom broju 1. i građevinska pristojba u iznosu od 15.000,00 kuna prema Tar. br. 1. i 50. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine broj“ broj 8/17, 37/17), u cijelosti.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, u roku od 15 dana od dana njegovog primitka.

Žalba se predaje neposredno ili putem pošte preporučeno Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana broj 7, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod ovog tijela.

Upravna pristojba na žalbu plaća se prema Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 115/16) u iznosu od 35,00 kn prema Tar. br. 3. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ br. 8/17, 37/17).

Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, od dana primitka prvostupanjskog rješenja do isteka roka za izjavljivanje žalbe. Stranka može odustati od žalbe sve do otpreme rješenja o žalbi.