REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sjedište Rijeka

KLASA: UP/I-350-05/20-01/000030

URBROJ: 2170/1-03-01/7-20-009

Rijeka, 21.10.2020.

Primorsko-goranska županijaUpravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Sjedište Rijeka, na temelju članka 115. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), rješavajući po zahtjevu koji je podnijela tvrtka GORANSKI SPORTSKI CENTAR d. o. o., Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, OIB 54671320850, zastupan putem opunomoćenika DAVORA PAVUŠEKA, Hreljin, HRELJIN 292, OIB 46497957593, izdaje

RJEŠENJE

O III. IZMJENI I DOPUNI LOKACIJSKE DOZVOLE

Lokacijska dozvola za zahvate u prostoru na području sportsko-rekreacijske namjene Radeševo u sklopu Sportskog centra Platak – rekonstrukcije postojećih građevina: akumulacije „1“ sa sustavom za zasnježenje, skijaških staza 12, 13 i 14 (planske oznake), poligona za daskanje i žičare „Radeševo“ te građenje novih građevina: ugostiteljsko-turističke sa kolibom skijaša, akumulacije „2“ sa crpnom stanicom (pumpaonicom) i trafostanice, kao i izgradnja infrastrukture u cijelom obuhvatu zahvata u prostoru, KLASA: UP/I-350-05/12-03/59, URBROJ: 2170/1-03-01/3-13-22 od 12. ožujka 2013. godine, za koju je izdano rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/15-04/20, URBROJ: 2170/1-03-01/8-15-4 od 4. prosinca 2015. godine i rješenje o II. izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole, KLASA: UP/I-350-05/17-04/18, URBROJ: 2170/1-03-01/7-17-4 od 7. kolovoza 2017. godine mijenja se na način da se mijenja FAZA 7 – rekonstrukcija žičare sa pratećim sadržajima (mijenja se projekt – Knjiga „B“ izrađen u Studio Remix d.o.o., Rijeka, broj: 196-19/2011), kako slijedi:

1.3. Knjiga „B“ – rekonstrukcija žičare sa pratećim sadržajima – III. Izmjene i dopune, oznake IP 75-20 od lipnja 2020. godine, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Davor Pavušek, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5321, projektantski ured: GPZ d.d., HR-51000 Rijeka, Đure Šporera 8, OIB 0178863724.

2.2. Površina obuhvata zahvata žičare sa pratećim sadržajima na k.č. br.  5687/22 i 5697/10 k.o. Cernik-Čavle te na k.č. br. 3751/17 i 3858/12 k.o. Podhum iznosi cca 90.133 m2.

2.2.1.  Žičara s pratećim sadržajima

Zadržava se postojeća žičara u funkciji koja predstavlja jedan krak žičare uz dogradnju kraka druge žičare. Krak druge žičare ima donju pogonsku stanicu i gornju okretnu stanicu, bez međustanice.

2.2.2. Upravljačko kontrolni centar (građevina 1)

Građevina se sastoji od upravljačko kontrolnog centra i javnih sanitarija, bruto površine  85 m2, visine prizemlja. Konstrukcija građevine je armirano betonska u kojoj se nalaze sadržaji vezani za kontrolno-upravljački centar žičare te javne sanitarije koje u zimskom periodu koriste skijaši.

2.2.3. Donja stanica žičare (građevina 2)

Predviđa se gradnja donje stanice žičare kraka 2 s dvije prateće građevine. Građevina 1 predstavlja upravljačko kontrolni centar, a građevina 2 predstavlja donju stanicu žičare. Plato s navedenim građevinama ima pristup s postojeće glavne mjesne ceste GM-1 kao i posredno preko postojećeg šumskog puta koji vodi od parkirališta do podnožja postojeće žičare te se ponovno spaja s GM-1. Položaj donje stanice žičare ostaje na istoj poziciji te kolni i pješački pristup ostaje nepromijenjen u odnosu na izdanu lokacijsku dozvolu. Priključenje na ostalu infrastrukturu ostaje nepromijenjeno. U odnosu na lokacijsku dozvolu u potpunosti se odustaje od izgradnje građevine 3 – servis i skladište sjedalica žičare. Pristup donjoj stanici žičare s pratećim sadržajima osiguran je putem županijske ceste, gdje će se izgraditi cestovni priključak sukladno posebnim uvjetima.

2.2.4. Gornja stanica žičare

Predviđa se gradnja gornje stanice žičare s pratećim objektima. Gornja stanica žičare sastoji se od gornje stanice sa strojarnicom i podzemnim dijelom (građevina 3), kontrolnog podcentra (građevina 4) i platoa s potpornim zidovima/pokosima.

Gornja stanica žičare (građevina 3) sadrži strojarnicu žičare i zadnji stup sa kotačem te zaštitnu nadstrešnicu prostora ukrcaja i iskrcaja korisnika žičare ukoliko je ista sastavni dio proizvoda i tehnologije proizvođača. Tlocrtna dimenzija građevine bit će unutar koridora žičare (max širina 13 m). Konstrukcija građevine je kombinacija armirano betonskih i čeličnih elemenata.

2.2.5. Kontrolni podcentar (građevina 4)

U sklopu platoa smješta se upravljačko kontrolni podcentar koji će biti u funkciji oba kraka žičare. S obzirom da silazne staze kraka 1 i kraka 2 žičare nisu predviđene na istoj koti te imaju međusobnu denivelaciju od cca 1,20 m, građevina je napravljena sa denivelacijom na nivou hodne površine. Građevina je prizemna, pravokutnog oblika, dimenzije cca 4,0-5,0 m x 9,20 m.

2.8. Predmetna točka mijenja se samo u dijelu koji se odnosi na zahvat rekonstrukcije žičare:

Vodoopskrba sanitarne i protupožarne vode:

Donja stanica žičare - građevina 1 (upravljačko kontrolni centar sa sanitarijama) i gornja stanica žičare – građevina 4 (upravljačko kontrolni podcentar) imaju instalaciju tehnološke vode (izvor su podzemni spremnici), a u javnim sanitarijama na dnu žičare je predviđena i pitka voda (izvor-podzemni spremnici).

Odvodnja oborinskih voda:

Oborinska odvodnja s površina prilaza građevini koji će biti obrađeniasfaltnim zastorom ispuštati će se preko zemljanih bankina u okolni prostor. Voda sa krova se vodi u podzemne spremnike ili preljeva u upojne bunare.

Odvodnja sanitarno – potrošnih voda

Donja stanica žičare - građevina 1 (upravljačko kontrolni centar sa sanitarijama) i gornja stanica žičare – građevina 4 (kontrolni podcentar) imaju vlastitu dispoziciju otpadnih voda (biološki pročistač).

Javna rasvjeta

Pristupna prometna površina od javne prometne površine do donje stanice žičare biti će osvjetljena. Svi detalji vezani za javnu rasvjetu biti će obrađeni glavnim projektom, a sve u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela.

Elektronička komunikacijska infrastruktura

Zaštita i eventualno izmicanje postojeće EKI obradit će se glavnim projektom, a u skladu s uvjetima HAKOM-a i prema Izjavama o položaju EKI koje će se pribaviti od nadležnih operatera. U trupu pristupne prometne površine moguće je položiti EKI kanalizaciju, a sve prema posebnim uvjetima HAKOM-a.

Elektoenergetska mreža

Svi detalji vezani za obilježavanje, zaštitu i eventualno prelaganje postojeće elektroenergetske instalacije biti će obrađeni glavnim projektom, a sve će biti projektirano prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Prema lokacijskoj dozvoli, predviđeno je napajanje žičare iz postojeće trafostanice TS PLATAK 2. U sklopu posebnih uvjeta HEP-a pri ishođenju lokacijske dozvole za izgradnju sustava za zasnježenje predviđeno je ukidanje TS Platak 2 i prespajanje na novu TS Platak 3.

3.2. Žičara s pratećim sadržajima smještena je sukaldno idejnom projektu iz točke VI. ovog rješenja.

3.2.1. Krak 2 žičare Radeševo sadržavati će sjedalice za četiri osobe. Sjedalice će imati fiksni spoj s užetom (fixed-grip chairlifts), radi olakšanog ulaza i izlaza putnika (pješaka ili skijaša sa skijama na nogama). Za pred ubrzanje skijaša neposredno prije ukrcaja biti će postavljena pomična traka. Širina trase za krak  2 četverosjednu žičaru predviđa se minimalno 10 m do maksimalno 13 m (razmak između pogonskih užeta cca 5 m + 2,5 m od svakog užeta do vanjskog ruba koridora žice). Predviđa se kapacitet transporta 2400 osoba/sat.

3.2.2. Donja stanica žičare kraka 2 sastojala bi se od dvije građevine. Građevina 1 predstavlja upravljačko kontrolni centar, a građevina 2 predstavlja donju stanicu žičare.

3.2.3. Gornja stanica žičare sastojala bi se od gornje stanice sa strojarnicom i podzemnim dijelom (građevina 3), kontrolnog podcentra (građevina 4) i platoa s potpornim zidovima/pokosima.

Točke 3.11., 4., 4.1., 5., 6., 7., 8., 9.  mijenjaju se samo u dijelu koji se odnosi na zahvat rekonstrukcije žičare na način prikazan u idjenom projektu iz točke IV. ovoga rješenja.

13. Drugi elementi  važni za zahvat u prostoru  koji čine  sastavni  dio  ove  lokacijske dozvole,  odnosno   posebni   uvjeti   tijela  i  osoba  određenih  prema  posebnim propisima, u skladu kojih je potrebno izraditi glavni projekt:

13.1. Posebni uvjeti HEP ODS d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, broj: 4012001030-5421/20-GG od 17. lipnja 2020. godine,

13.2. Očitovanje Državnog inpektorata, Sanitarna inspekcija da ostaju  na snazi izdani sanitarno tehnički uvjeti i uvjeti zaštite od buke, KLASA: 540-02/12-03/2132, URBROJ: 534-09-2-1-4-8/612 od 6. prosinca 2012. godine,

13.3. Očitovanje  Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog  odjela  za  slivove  sjevernog Jadrana, Rijeka, KLASA: 325-01/20-18/0004318, URBROJ: 374-23-3-20-2 od 4. lipnja 2020. godine da su važeći već izdani vodopravni uvjeti, KLASA: UP/I-325-01/12-07/6574, URBROJ: 374-23-3-12-4 o 12.11.2012. godine,

13.4. Posebni uvjeti građenja  izdani  od  Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, Ur.broj: DE/20-01/599, URBROJ: 00-02-03/04-20-03 od 5. lipnja 2020. godine,

13.5. Posebni uvjeti Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Znak i broj: BB-1393/1 od 8. lipnja 2020. godine,

13.6. Posebni uvjeti HAKOM-Hrvatska agencija za poštu i telekomunikaciju, Zagreb, KLASA: 361-03/20-01/5776, URBROJ: 376-05-3-20-2 od 10. lipnja 2020. godine,

13.7. Obavijest  Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranske županije,  KLASA: 351-04/20-01/17, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-3 od 9. lipnja 2020. godine  da nema zakonske osnove za izdavanje uvjeta zaštite prirode, s obzirom da se predmetni zahvat ne nalazi u zaštićenom području,

13.8. Posebni uvjeti Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Rijeka, Služba inspekciskih poslova Rijeka KLASA: 214-02/20-03/3194,URBROJ: 511-01-375-20-2-DR od 4. lipnja 2020. godine,

13.9. Obavijest Općine Čavle, KLASA: 350-05/20-01/08, URBROJ: 2170-03-20-01-02 od 2. lipnja 2020. godine da nema posebnih uvjeta,

13.10. Posebni uvjeti Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije,  KLASA: 350-05/20-01/143, URBROJ: 2170-02/06-20-2 od 19. lipnja 2020. godine.

15. Predmetna točka mijenja se samo u dijelu koji se odnosi na zahvat rekonstrukcije žičare na način prikazan u idjenom projektu iz točke IV. ovoga rješenja: 7. FAZA – žičara sa pratećim sadržajima na k.č. br. 5687/22 i 5697/10 k.o. Cernik-Čavle te na k.č. br. 3751/17 i 3858/12 k.o. Podhum. Površina zahtva iznosi cca 90.133 m2.

VI. Sastavni dio ovoga rješenja je idejni projekt – III. Izmjene i dopune, oznake IP 75-20 od lipnja 2020. godine, projektant ovlašteni inženjer građevinarstva Davor Pavušek, struč.spec.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5321, projektantski ured: GPZ d.d., Rijeka, Đure Šporera 8, OIB 0178863724 i ovlaštena arhitektica Petra Karuza, mag.ing.arch., broj pvlaštenja A 4036 iz RPK Design d.o.o., Rijeka, potpisano kvalificiranim elektroničkim potpisom po ovlaštenim projektantima strukovnih odrednica.

VII. Ostali dijelovi izreke lokacijske dozvole ostaju nepromijenjeni.

Obrazloženje

Podnositelj, GORANSKI SPORTSKI CENTAR d. o. o., Delnice, Šetalište Ivana Gorana Kovačića 6, OIB 54671320850, zastupan po opunomoćeniku Davoru Pavušeku, Hreljin, Hreljin 292, OIB 46497957593, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 08.07.2020. godine izdavanje izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju žičare s pratećim sadržajima na k.č. br.  5687/22 i 5697/10 k.o. Cernik-Čavle te na k.č. br. 3751/17 i 3858/12 k.o. Podhum, iz točke I. izreke ove dozvole.

Predmet izmjene i dopune lokacijske dozvole je dogradnja žičare (krak žičare 2) u neposrednoj blizini postojeće (krak žičare 1), sa rekonstrukcijom gornje stanice na način da obje žičare koriste jedinstveni upravljačko-kontrolni podcentar, a planira se i rekonstrukcija silaznog platoa gornje stanice žičare. Žičara se sastoji od dva kraka koji polaze iz odvojenih polaznih odnosno donjih stanica te završavaju na zajedničkoj silaznoj odnosno gornjoj stanici. Mijenja se promjena pozicije koridora žičare (krak 2) u odstupanju od 1 ̊ u odnosu na planiranu i pozicija građevina pratećih sadržaja planiranim lokacijskom dozvolom, kao i njihovi gabariti. Zbog zadržavanja položaja gornje stanice postojeće žičare, kraka 1, pomiče se gornja stanica žičare kraka 2 prema sjeverozapadu za cca 15 m što rezultira rotiranjem osi kraka 2 oko donje stanice žičare od 1 ̊. Položaj donje stanice žičare se ne mijenja u odnosu na izdanu lokacijsku dozvolu. Na gornjoj stanici se odustaje od gradnje vidikovca. Mijenja se smještaj građevina planiranih na donjoj i gornjoj stanici žičare, a na donjoj stanici žičare se ujedno i ukida izgradnja građevine za servis i skladište sjedalica žičare. Umjesto prilaza preko šumskog puta koji sada spaja dno žičare, novi priključak planiran je preko županijske ceste.

U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:

- priložen je idejni projekt u elektroničkom obliku iz točke I. izreke ove dozvole

- nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrđuje

- utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela.

Dokazi legalnosti postojećih građevina dani su u poglavlju 4. PRILOZI idejnog projekta  - izmjene i dopune oznake IP-75/20, odnosno Odobrenje za upotrebu, Broj: UP/I-03-9273/91 od 11. studneog 1981. godine, izdano od Općine Rijeka, Općinskog komiteta za urbanizam, izgradnju i komunalno stambene poslove, Odjel  za urbanizam i izgradnju. Priloženo je i rješenje o izvedenom stanju KLASA: UP/I-361-03/13-14/929, URBROJ: 2170/1-03-01/7-16-8 od 12. listopada 2016. godine.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja izmjene i/ili doprune lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:

- u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija

- utvrđeni su propisani posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja javnopravnih tijela

- u spis je priloženo Mišljenje  Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Primorsko-goranske županije,  KLASA: 351-01/20-04/76, URBROJ: 2170/1-03-08/3-20-3 od 29. lipnja 2020. godine  da nije potrebno provesti posutpak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,

- u spis je priložen geodetski elaborat - Geodetska podloga K.O. Podhum, oznake 389/20 od 07.2020. godine i geodetski elaborat – Geodetska podloga k.o. Cernik-Čavle, oznake 387/20 od 07.2020 godine, oba izrađena u Nekretnine d.o.o., Kostrena, od ovlaštenog geodeta Sandra Viškanića, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja Geo 719,

- da je priložena punomoć za zastupanje za Pavušek Davora, Hreljin, Hreljin 292,

- uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađenom po ovlaštenim osobama, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:

- Prostorni plan uređenja Općine Čavle - VI. ID ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 22/1, 9/05, 49/09,15/11, 02/13, 38/13, 10/15, 33/15 i 12/16, 16/16 proč.tekst, 10/17, 13/17 proč.tekst i "Službene novine Općine Čavle" broj 7/19)

- Urbanistički plan uređenja Sportski centar Platak R 6-2 (UPU 11) I. ID ("Službene novine Primorsko-goranske županije", broj 09/11, 16/16-ispr, 31/17 i 33/17-proč.tekst).

Predmetne čestice nalaze se u obuhvatu gore navedenog plana i to:

- prema kartografskom prikazu 1. „kartografskom prikazu br. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA u površini sportsko - rekreacijske namjene,

- prema kartografskom prikazu br. 4.2. NAČIN I UVJETI GRADNJE - ZIMSKI PERIOD -u površini sportsko - rekreacijske namjene.

Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.

Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s člankom i to  6., 10., 17., 30. navedenog Plana.

- idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova

- urbanistički plan je donesen

- strankama u postupku omogućeno je osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na poziv nije odazvala niti jedna stranka.

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ovog  rješenja plaćena je u iznosu od 17.000,00 kuna na račun broj HR7424020061800008005 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19).

Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17., 129/17., 18/19., 97/19. i 128/19.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna na propisani račun ovoga tijela.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

PROČELNICA

izv. prof. dr. sc. Koraljka Vahtar - Jurković, dipl. ing. građ.

DOSTAVITI:

1. elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr), te ovjereni ispis elektroničke isprave putem pošte opunomoćeniku:

DAVOR PAVUŠEK, 51226 Hreljin, HRELJIN 292

2. strankama koje se nisu odazvale pozivu na uvid putem oglasne ploče ovog upravnog odjela i putem elektroničke oglasne ploče, u trajanju 8 dana

3. elektronička oglasna ploča, u trajanju 30 dana

4. ispis elektroničke isprave u spis predmeta

NA ZNANJE:

- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)